## Aree di attività
Codice | Descrizione
AA1 | Installare e collaudare impianti elettrici civili
AA2 | Installare e collaudare impianti elettrici industriali
AA3 | Eseguire la manutenzione di impianti elettrici
AA4 | Installare e collaudare impianti fotovoltaici
AA5 | Installare e collaudare impianti domotici
AA6 | Installare e programmare sistemi di controllo automatico
AA7 | Installare e collaudare i collegamenti elettrici e di rete di una rete informatica
AA8 | Installazione e collaudo dei collegamenti elettrici di un impianto termico e/o di condizionamento.
AA9 | Installazione e collaudo di un impianto antenna
AA10 | Installazione e collaudo di un impianto di allarme e per la sicurezza.

## Attività
Codice | Descrizione
A1 | Tracciatura dell’impianto e posa dei cavi
A2 | Installazione dei diversi componenti di un impianto
A3 | Costruire e installare il quadro elettrico generale
A4 | Collaudare un impianto elettrico
A5 | Ricerca guasti
A6 | Risoluzione guasti

## Compiti
Codice | Descrizione
C1 | Segnare le tracce, i passaggi delle tubazioni, le scatole di derivazione, i punti luce, ecc
C2 | Posa delle condutture di un impianto elettrico civile
C3 | Disporre i cavi elettrici lungo i percorsi dell'impianto.
C4 | Montare prese e interruttori
C5 | Istallare i dispositivi di protezione dell’impianto nel rispetto della selettività verticale e orizzontale
C6 | Cablaggio del quadro elettrico
C7 | Misura dell'anello di guasto
C8 | Misura dell'impianto di terra, della continuità elettrica e dell'isolamento.
C9 | Posa delle condutture in un impianto elettrico industriale (blindosbarre, passerelle, ecc.)
C10 | Posa delle prese interbloccate di tipo industriale
C11 | Controllare lo stato dei dispositivi e dei componenti dell'impianto
C12 | Acquisire informazioni dall'utenza dell'impianto
C13 | Prove di riarmo ed eventuali misure diagnostiche dell'impianto
C14 | Prove su particolari carichi o su sezioni dell'impianto
C15 | Ipotizzare possibili soluzioni per risolvere un guasto e scegliere quella ottimale
C16 | Predisporre un preventivo
C17 | Sostituire i componenti guasti e certificare la soluzione
C18 | Posa delle specifiche condutture che collegano i vari componenti di un impiento termico e di condizionamento
C19 | Alimentazione della caldaia
C20 | Collegamento elettrico negli impianti termici e di condizionamento

## Documento di Progettazione
Area di attività | Attività | Compito | Conoscenze | Abilità
Installare e collaudare impianti elettrici civili | Tracciatura dell’impianto e posa dei cavi | Segnare le tracce, i passaggi delle tubazioni, le scatole di derivazione, i punti luce, ecc
Posa delle condutture di un impianto elettrico civile
| Installazione dei diversi componenti di un impianto | Disporre i cavi elettrici lungo i percorsi dell'impianto.
Montare prese e interruttori
Istallare i dispositivi di protezione dell’impianto nel rispetto della selettività verticale e orizzontale
Cablaggio del quadro elettrico
| Collaudare un impianto elettrico | Misura dell'impianto di terra, della continuità elettrica e dell'isolamento.
Installare e collaudare impianti elettrici industriali | Tracciatura dell’impianto e posa dei cavi | Segnare le tracce, i passaggi delle tubazioni, le scatole di derivazione, i punti luce, ecc
Posa delle condutture in un impianto elettrico industriale (blindosbarre, passerelle, ecc.)
| Installazione dei diversi componenti di un impianto | Disporre i cavi elettrici lungo i percorsi dell'impianto.
Montare prese e interruttori
Posa delle prese interbloccate di tipo industriale
Istallare i dispositivi di protezione dell’impianto nel rispetto della selettività verticale e orizzontale
Cablaggio del quadro elettrico
| Collaudare un impianto elettrico | Misura dell'impianto di terra, della continuità elettrica e dell'isolamento.
Misura dell'anello di guasto
Eseguire la manutenzione di impianti elettrici | Ricerca guasti | Controllare lo stato dei dispositivi e dei componenti dell'impianto
Acquisire informazioni dall'utenza dell'impianto
Prove di riarmo ed eventuali misure diagnostiche dell'impianto
Prove su particolari carichi o su sezioni dell'impianto
| Risoluzione guasti | Ipotizzare possibili soluzioni per risolvere un guasto e scegliere quella ottimale
Predisporre un preventivo
Sostituire i componenti guasti e certificare la soluzione

## Competenze
Codice | Descrizione
C1 | Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti
C2 | Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche
C3 | Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.
C4 | Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite
C5 | Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti
C6 | Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione
C7 | Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.
Nota: Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.

## Evidenze
N° | Descrizione
1 | Lo studente è in grado di leggere lo schema elettrico di un impianto, specificando la funzione e le caratteristiche dei principali componenti.
2 | Lo studente, durante il periodo di ASL, ha realizzato lo schema elettrico di un impianto sulla base delle indicazioni fornite dal tutor.
3 | Lo studente realizza con il software CADELET lo schema elettrico di un capannone industriale
4 | Lo studente di fronte ad un componente guasto non più in commercio è in grado di individuarne uno di equivalente
5 | Lo studente sulla base delle informazioni fornite dall'utente è in grado di individuare la causa di un guasto
6 | Lo studente è in grado di scegliere i dispositivi di protezione da installare nel quadro elettrico principale di un'abitazione civile
7 | Lo studente riconoscere i principali componenti di uno shchema elettrico ma non ne comprende la struttura e i collegamenti interni.

## Livelli EQF
Livello | Conoscenze | Abilità | Descrizione
1 | conoscenze generali di base | abilità di base necessarie per svolgere compiti semplici | lavorare o studiare sotto supervisione diretta in un contesto strutturato
2 | conoscenze pratiche di base in un ambito di lavoro o di studio | abilità cognitive e pratiche di base necessarie per utilizzare le informazioni rilevanti al fine di svolgere compiti e risolvere problemi di routine utilizzando regole e strumenti semplici | lavorare o studiare sotto supervisione diretta con una certa autonomia
3 | conoscenze di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio | una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie per svolgere compiti e risolvere problemi selezionando e applicando metodi, strumenti, materiali e informazioni di base | Assumersi la responsabilità dello svolgimento di compiti sul lavoro e nello studio. Adattare il proprio comportamento alle circostanze per risolvere problemi
4 | conoscenze pratiche e teoriche in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio | una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie per creare soluzioni a problemi specifici in un ambito di lavoro o di studio | Autogestirsi all’interno di linee guida in contesti di lavoro o di studio solitamente prevedibili, ma soggetti al cambiamento supervisionare il lavoro di routine di altre persone, assumendosi una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle attività di lavoro o di studio

## Documento di valutazione
RETE ASL VENETO EST
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
A.S. 2013/2014
STUDENTE: _________________________________ |  | CLASSE: ___________
Competenza | Livello | Evidenze
Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti | 1
Lo studente riconoscere i principali componenti di uno shchema elettrico ma non ne comprende la struttura e i collegamenti interni.
Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.
Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite | 3 | Lo studente di fronte ad un componente guasto non più in commercio è in grado di individuarne uno di equivalente
Lo studente sulla base delle informazioni fornite dall'utente è in grado di individuare la causa di un guasto
Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti
Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione
Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.